Приложение №1

от  ____  _________ 201г

Инструкция по действию персонала на случай пожара

Утверждаю:

Директор школы

Борисова Л.В.

| № п/п | Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Должность и фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть тел. 01, Указав четкий адрес ул. Октябрьская 117, место возникновения пожара, свою фамилию и должность; - подать 4 коротких звонка подряд; задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя образовательного учреждения или замещающего его работника | Каждый работник ОУ Дежурный гардеробщик Дежурный уборщик служебных помещений |
| 2. | Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Все дети должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (указывается вид сигнала) Эвакуация работников согласно плана эвакуации и должностных инструкций | Учителя – предметники Воспитатели ГПД Классные руководители Руководители факультативов, кружков, секций Ответственные работники в соответствии с приказом по проведению мероприятий Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Зав. хозяйством |
| 3. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах и классах поименным спискам (классным журналам) | Учителя начальной школы Чуев Е.И. Брюханова Г.И. Учителя-предметники основной школы и средней школы Воспитатели ГПД Классные руководители Руководители факультативов, кружков, секций Ответственные работники в соответствии с приказом по проведению мероприятий Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Зав. хозяйством |
| 4. | Пункты размещения эвакуированных детей | В дневное время дети группами (классами) размещаются в здании ул. Октябрьская 115. | Рабочий (зав. хозяйством) Шеф-повар (повар) Ханыгин Н.С. Брюханова Г.И. Чуев Е.И. |
| 5. | Тушение возникшего пожара работниками детского учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками образовательного учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Отключение электроснабжения: Щитовая основного здания Столовая Кабинеты труда Кабинеты информатики Кабинет физики Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения | Чуев Е.И. Черкасова С.А. Не занятые эвакуацией детей работники Обнаружившие пожар или его признаки |

Приложение 2 к приказу №

От ____  __________201г.

### Муниципальное казённое образовательное учреждение

Богучанская средняя общеобразовательная школа № 3

663430, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 117

тел. 2-19-46; 2-28-60

Утверждаю:

Директор школы                  Л.В.Борисова

Порядок действия работников школы в случае возникновения пожара

- В случае возникновения пожара, действия работников школы в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник ОУ, обнаруживший пожар или его признаки должен:

А) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть, при этом необходимо четко назвать адрес, место возникновения пожара, а так же свою должность и фамилию;

Б) задействовать систему оповещения людей о пожаре (пожарная сигнализация или 4 коротких подряд поданных звонка);

В) приступить самому и привлечь других к эвакуации детей и работников школы в безопасное место согласно плана эвакуации;

Г) известить о пожаре руководителя ОУ или заменяющего его работника;

Д) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- Директор школы или заменяющий его работник, прибывший на место пожара обязан:

А) проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

Б) осуществить руководство эвакуацией людей и тушение пожара до прибытия пожарного подразделения. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для того все имеющиеся силы и средства;

В) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

Г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и вода источников;

Д) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

Е) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

Ж) прекратить все работы, не связанные с мероприятием по эвакуации людей и тушением пожара;

З) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку вентиляций и кондиционирования воздуха, способствующие предотвращению распространению пожара;

И) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

К) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

- При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

А) с учетом сложившийся ситуации определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кротчайший срок;

Б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью всем работникам школы нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

В) эвакуацию детей следует начинать из помещений, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

Г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшимися под партами, в шкафах или других местах;

Д) выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращение детей и работников в здание, где возник пожар;

Ж) при тушении следует стремится в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

З) воздерживаться от открывания окон. А так же от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.