Инструкция № _____

по пожарной безопасности в школе

- Общие положения инструкции по пожарной безопасности

  - Данная инструкция по пожарной безопасности разработана для всех работников общеобразовательной школы №3. Она содержит общие положения о пожарной безопасности, обязанности руководителя школы и сотрудников по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и руководитель школы и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.

  - Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

- Требования пожарной безопасности до начала работ

  - Все работники школы должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, песок): в кабинетах, мастерских, актовом зале, столовой, учебных блоках, коридорах, холлах, в комнате сторожей, на вахте у дежурного вахтера.

  - Пожарные щиты расположены в здании школы, учебных мастерских, на лестничной клетке.

  - Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими.

  - Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить сотрудников школы и учащихся информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый работник учебного учреждения обязан ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.

- Требования пожарной безопасности во время учебных занятий, выполнения работ

  - Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим.

Противопожарный режим включает:

- обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте;

- правильное хранение всех видов материалов;

- соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования.

  - Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории учебного заведения запрещается.

  - Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации учащихся и сотрудников школы.

  - Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.

  - Необходимо следить за тем, чтобы в кабинете обслуживающего труда включенные  утюги, а в кабинете кулинарии – электроплиты  не оставляли без присмотра. Не включали в помещениях нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).

  - Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.

  - Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные  хозяйственные нужды.

- Требования пожарной безопасности по окончании работ

  - Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета, мастерской, склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.

  - При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета  мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари,  дыма и т.д. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

- Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном блоке на стене, на лестничной площадке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, в радиорубке находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.

  - Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

  - Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

  - При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.

  - Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

  - Электрические сети, напряжением выше 36В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.

  - По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Инструкцию разработал:        __________        (________________)

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____20___г.               __________    (_______________________)

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_________ Лукина. Л. В.

«___»_____________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист или инженер по ПБ

_________ Ханыгин. Н. С.

«___»__________20__г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МКОУ БСОШ № 3

__________ Борисова. Л. В.

Приказ №___ от "_"._.20__г.